SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NR Postępowania: 2024 BZP/00256361/01

Na: Sukcesywną dostawę wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy w 2024 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji jako postępowanie nieobowiązkowe.

Zamawiający jako podmiot sektorowy nie ma obowiązku stosowania Pzp z uwagi na wartość zamówienia na.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zawiera

- Nazwę i adres Zamawiającego.

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Termin wykonania zamówienia.

- Warunki udziału w postępowaniu.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających	spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

- Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

- Wymagania dotyczące wadium

- Termin związania ofertą

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

- Opis sposobu obliczania ceny

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

- Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

- Opis części zamówienia

- Umowa ramowa

- Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

- Oferty wariantowe

- Adres	poczty	elektronicznej,	adres	strony	internetowej	niezbędny	do porozumiewania się drogą elektroniczną

- Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z Zamawiającym

- Aukcja elektroniczna

- Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

- Załączniki:

Nr 1 Formularz ofertowy

Nr 2 Oświadczenie o dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Nr 3 Oświadczenie o dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Nr 4 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nr 5 Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia publicznego:

„Sukcesywna dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy

o moduł radiowy w 2024 r.”

  - ​Nazwa Zamawiającego

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.

ul. Elewatorska 31

15-620 Białystok

tel. 85 744 33 34

adres strony internetowej: wodociagipodlaskie.pl e-mail: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00

  - ​Tryb udzielenia zamówienia

Podstawa prawna prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U z 2019r. poz.2019 z późn. zm.) w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji jako postępowanie nieobowiązkowe.

Zamawiający jako podmiot sektorowy nie ma obowiązku stosowania Pzp z uwagi na wartość zamówienia

  - ​Opis przedmiotu zamówienia

    - Przedmiotem zamówienia jest:

„Sukcesywna dostawa wodomierzy mokrobieżnych z możliwością rozbudowy o moduł radiowy w 2024 r.”

Parametry i ilości sztuk poszczególnych wodomierzy które firma planuje zakupić:

      - DN 15 do wody zimnej w ilości 80 szt.

    Q3 ≥2,5 m3/h,

     dł. 110 mm,

        - parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 – MID R 100 w dowolnej pozycji zabudowy (pion, poziom, skos),

        - korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,

        - liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

        - bębenki liczydła w kapsule wypełnionej specjalnym płynem,

        - zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

        - nie dopuszcza się stosowania kształtek redukcyjnych celem osiągnięcia wymaganej długości wodomierza,

        - wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną, karty katalogowe oraz deklarację zgodności,

        - wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie Typu MID obowiązujące na terenie całej UE,

        - wszystkie wodomierze muszą posiadać umieszczony na trwałe numer wodomierza,

        - liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte (IP 68),

        - wszystkie wodomierze muszą mieć możliwość zamontowania nadajnika radiowego do zdalnego odczytu bez elementów pośrednich oraz bez konieczności demontażu i ponownej legalizacji wodomierza odporność na przepływy wsteczne i wahania wodomierza,

        - wodomierze muszą mieć możliwość montażu nakładek do odczytu radiowego za  pośrednictwem  posiadanego  przez  Zamawiającego  oprogramowania i sprzętu:

          - Workabout Pro 3 z systemem Microsoft Windows Mobile 6.1,

          - Workabout Pro 4 z systemem Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5

oraz posiadać licencję umożliwiającą instalację na komputerach Zamawiającego. System do odczytów radiowych musi być kompatybilny z programem posiadanym przez Zamawiającego do wystawiania faktur w terenie, aplikacją Wodnik firmy ZP SERWIS, w taki sposób by możliwe było wystawianie faktur w terenie podczas wykonywania odczytów radiowych.

        - aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów (np. Atest PZH) na materiały i wyroby do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

        - wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego,

        - wodomierze powinny być w 100% zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

        - każdy wodomierz musi posiadać komplet uszczelek (uszczelnień) niezbędnych do prawidłowego montażu i działania.

b)  DN 20 do wody zimnej w ilości 1000 szt.

        - Q3 ≥4,0 m3/h,

        - dł. 130 mm,

        - parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 – MID R 100 w dowolnej pozycji zabudowy (pion, poziom, skos),

        - korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,

        - liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

        - bębenki liczydła w kapsule wypełnionej specjalnym płynem,

        - zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

        - nie dopuszcza się stosowania kształtek redukcyjnych celem osiągnięcia wymaganej długości wodomierza,

        - wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną, karty katalogowe oraz deklarację zgodności,

        - wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie Typu MID obowiązujące na terenie całej UE,

        - wszystkie wodomierze muszą posiadać umieszczony na trwałe numer wodomierza,

        - liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte (IP 68),

        - wszystkie wodomierze muszą mieć możliwość zamontowania nadajnika radiowego do zdalnego odczytu bez elementów pośrednich oraz bez konieczności demontażu i ponownej legalizacji wodomierza,

        - sprzężenie wodomierza i nakładki do zdalnego odczytu musi być zrealizowane w sposób zapewniający odporność na przepływy wsteczne i wahania wodomierza,

        - wodomierze muszą mieć możliwość montażu nakładek do odczytu radiowego za  pośrednictwem  posiadanego  przez  Zamawiającego  oprogramowania i sprzętu:

          - Workabout Pro 3 z systemem Microsoft Windows Mobile 6.1,

          - Workabout Pro 4 z systemem Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5

oraz posiadać licencję umożliwiającą instalację na komputerach Zamawiającego. System do odczytów radiowych musi być kompatybilny z programem posiadanym przez Zamawiającego do wystawiania faktur w terenie, aplikacją Wodnik firmy ZP SERWIS, w taki sposób by możliwe było wystawianie faktur w terenie podczas wykonywania odczytów radiowych.

        - aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów (np. Atest PZH) na materiały i wyroby do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

        - wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego,

        - wodomierze powinny być w 100% zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

        - każdy wodomierz musi posiadać komplet uszczelek (uszczelnień) niezbędnych do prawidłowego montażu i działania.

C)    DN 32 do wody zimnej w ilości 2 szt.

        - parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 – MID R 100 w dowolnej pozycji zabudowy (pion, poziom, skos),

        - korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,

        - liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

        - bębenki liczydła w kapsule wypełnionej specjalnym płynem,

        - zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

        - nie dopuszcza się stosowania kształtek redukcyjnych celem osiągnięcia wymaganej długości wodomierza,

        - wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną, karty katalogowe oraz deklarację zgodności,

        - wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie Typu MID obowiązujące na terenie całej UE,

        - wszystkie wodomierze muszą posiadać umieszczony na trwałe numer wodomierza,

        - liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte (IP 68),

        - wszystkie wodomierze muszą mieć możliwość zamontowania nadajnika radiowego do zdalnego odczytu bez elementów pośrednich oraz bez konieczności demontażu i ponownej legalizacji wodomierza,

        - sprzężenie wodomierza i nakładki do zdalnego odczytu musi być zrealizowane w sposób zapewniający odporność na przepływy wsteczne i wahania wodomierza,

        - wodomierze muszą mieć możliwość montażu nakładek do odczytu radiowego za  pośrednictwem  posiadanego  przez  Zamawiającego  oprogramowania i sprzętu:

          - Workabout Pro 3 z systemem Microsoft Windows Mobile 6.1,

          - Workabout Pro 4 z systemem Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5

oraz posiadać licencję umożliwiającą instalację na komputerach Zamawiającego. System do odczytów radiowych musi być kompatybilny z programem posiadanym przez Zamawiającego do wystawiania faktur w terenie, aplikacją Wodnik firmy ZP SERWIS, w taki sposób by możliwe było wystawianie faktur w terenie podczas wykonywania odczytów radiowych.

        - aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów (np. Atest PZH) na materiały i wyroby do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

        - wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego,

        - wodomierze powinny być w 100% zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

        - każdy wodomierz musi posiadać komplet uszczelek (uszczelnień) niezbędnych do prawidłowego montażu i działania.

D)   DN 80 do wody zimnej w ilości 4 szt.

        - parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 – MID R 100 w dowolnej pozycji zabudowy (pion, poziom, skos),

        - korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,

        - liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

        - bębenki liczydła w kapsule wypełnionej specjalnym płynem,

        - zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

        - nie dopuszcza się stosowania kształtek redukcyjnych celem osiągnięcia wymaganej długości wodomierza,

        - wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną, karty katalogowe oraz deklarację zgodności,

        - wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie Typu MID obowiązujące na terenie całej UE,

        - wszystkie wodomierze muszą posiadać umieszczony na trwałe numer wodomierza,

        - liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte (IP 68),

        - wszystkie wodomierze muszą mieć możliwość zamontowania nadajnika radiowego do zdalnego odczytu bez elementów pośrednich oraz bez konieczności demontażu i ponownej legalizacji wodomierza,

        - sprzężenie wodomierza i nakładki do zdalnego odczytu musi być zrealizowane w sposób zapewniający odporność na przepływy wsteczne i wahania wodomierza,

        - wodomierze muszą mieć możliwość montażu nakładek do odczytu radiowego za  pośrednictwem  posiadanego  przez  Zamawiającego  oprogramowania i sprzętu:

          - Workabout Pro 3 z systemem Microsoft Windows Mobile 6.1,

          - Workabout Pro 4 z systemem Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5

oraz posiadać licencję umożliwiającą instalację na komputerach Zamawiającego. System do odczytów radiowych musi być kompatybilny z programem posiadanym przez Zamawiającego do wystawiania faktur w terenie, aplikacją Wodnik firmy ZP SERWIS, w taki sposób by możliwe było wystawianie faktur w terenie podczas wykonywania odczytów radiowych.

        - aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów (np. Atest PZH) na materiały i wyroby do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

        - wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego,

        - wodomierze powinny być w 100% zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

        - każdy wodomierz musi posiadać komplet uszczelek (uszczelnień) niezbędnych do prawidłowego montażu i działania.

E)    DN 100 do wody zimnej w ilości 6 szt.

        - parametry metrologiczne zgodne z PN-ISO 4064 – MID R 100 w dowolnej pozycji zabudowy (pion, poziom, skos),

        - korpus wodomierza wykonany z mosiądzu,

        - liczydło wodomierza odporne na zanieczyszczenia i zaparowanie,

        - bębenki liczydła w kapsule wypełnionej specjalnym płynem,

        - zabezpieczenie przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

        - nie dopuszcza się stosowania kształtek redukcyjnych celem osiągnięcia wymaganej długości wodomierza,

        - wodomierze muszą posiadać ważną cechę legalizacyjną, karty katalogowe oraz deklarację zgodności,

        - wszystkie wodomierze muszą posiadać aktualne zatwierdzenie Typu MID obowiązujące na terenie całej UE,

        - wszystkie wodomierze muszą posiadać umieszczony na trwałe numer wodomierza,

        - liczydło wodomierza powinno być hermetycznie zamknięte (IP 68),

        - wszystkie wodomierze muszą mieć możliwość zamontowania nadajnika radiowego do zdalnego odczytu bez elementów pośrednich oraz bez konieczności demontażu i ponownej legalizacji wodomierza,

        - sprzężenie wodomierza i nakładki do zdalnego odczytu musi być zrealizowane w sposób zapewniający odporność na przepływy wsteczne i wahania wodomierza,

        - wodomierze muszą mieć możliwość montażu nakładek do odczytu radiowego za  pośrednictwem  posiadanego  przez  Zamawiającego  oprogramowania i sprzętu:

          - Workabout Pro 3 z systemem Microsoft Windows Mobile 6.1,

          - Workabout Pro 4 z systemem Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5

oraz posiadać licencję umożliwiającą instalację na komputerach Zamawiającego. System do odczytów radiowych musi być kompatybilny z programem posiadanym przez Zamawiającego do wystawiania faktur w terenie, aplikacją Wodnik firmy ZP SERWIS, w taki sposób by możliwe było wystawianie faktur w terenie podczas wykonywania odczytów radiowych.

        - aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów (np. Atest PZH) na materiały i wyroby do dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

        - wodomierze muszą być fabrycznie nowe i posiadać cechę legalizacyjną nadaną w roku realizacji dostawy do Zamawiającego,

        - wodomierze powinny być w 100% zabezpieczone przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego,

        - każdy wodomierz musi posiadać komplet uszczelek (uszczelnień) niezbędnych do prawidłowego montażu i działania.

    - Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 2-letniej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz dostarczenia ogólnych warunków gwarancji.

    - Koszty transportu do Zamawiającego ponosi Sprzedający.

    - Miejsce dostawy - siedziba Zamawiającego.

  - ​Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji  – do 30 października 2024 r. wg harmonogramu (w 4 transzach): Harmonogram realizacji zamówienia:

do 30.04.2024 r.:   40 szt. DN 15 /  250 szt. DN 20 /      2 szt. DN 32 /     1 szt. DN 80     /  3 szt. DN 100

do 30.06.2024 r.:   20 szt. DN 15  /  250 szt. DN 20 /    1 szt. DN 80  /  1 szt. DN 100

do 30.08.2024 r.:   10 szt. DN 15  /  250 szt. DN 20 /    1 szt. DN 80  /  1 szt. DN 100

do 30.10.2024 r.:   10 szt. DN 15  /  250 szt. DN 20 /    1 szt. DN 80   / 1 szt. DN 100

  - ​Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - ​ Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

    - Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie

( zał. Nr 2 i Nr 3 ) - stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

      - nie podlega wykluczeniu,

      - spełnia warunki udziału w postępowaniu

Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji,

o której mowa w art. 86 ust. 5  ustawy Pzp przekazuje zamawiającemu oświadczenie

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.- zał nr 4.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym  wykonawcą  nie  prowadzą  do  zakłócenia  konkurencji  w  postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    - Zamawiający, zgodnie z art.24 aa ustawy Pzp, w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

    - Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP

    - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu , a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

  - Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 (zał. nr 2 i nr 3)  składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt. 6.2 składa każdy z Wykonawców.

    - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wykonawcy obowiązani są dołączyć pełnomocnictwo, stanowiące umocowanie jednego z nich do działania w imieniu i na rzecz pozostałych.

## 8. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji

Droga porozumiewania się między Zamawiającym, a Wykonawcami:

8.1.  Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się pisemne, w języku polskim.

8.2.  Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji

oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji

elektronicznej za poczty elektronicznej Zamawiającego biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

8.3.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się

za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem

tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się

datę ich złożenia/wysłania  na  Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub droga elektroniczną.

  - Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Zamawiającego jest: Grzegorz Żukowski

tel. (85) 744 33 34, 662 044 655, e – mail: gzukowski@wodociagipodlaskie.pl oraz biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl, w godz. pomiędzy 700 a 1500 od poniedziałku do piątku.

  - Wykonawca na mocy art. 38 ustawy może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

8.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający zamieszcza na stronie internetowej na której zamieszczona jest SIWZ

8.8.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej.

  - Wymagania dotyczące wadium

Nie dotyczy

  - ​Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

  - ​Opis sposobu przygotowania oferty

    - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności . Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

    - Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc. powinno być parafowane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, w przeciwnym razie nie będzie uwzględnione.

11.3. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

  - Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), zwanym dalej

„rozporządzeniem” składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

  - Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę.

  - Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta złożona przez Wykonawcę powinna zawierać:

    - Formularz ofertowy (zał. Nr 1),

    - Oświadczenie wykonawcy  DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (zał. N 2)

    - Oświadczenie wykonawcy - DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA (zał. Nr 3)

    - Oświadczenie  DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ (zał. Nr 4)

Oferta składana przez wykonawcę powinna być sporządzona zgodnie z formularzami dołączonymi do niniejszej specyfikacji.

W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy Wykonawcy, wpisuje on - nie dotyczy lub dokonuje przekreślenia.

  - ​Miejsce oraz termin składania ofert.

## Termin składania ofert.

  - Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.

  - Do upływu terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę.

  - Ofertę w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl do dnia 29.03.2024r. do godz. 12:00.

- Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wolę ich utajnienia.

## Zmiana lub wycofanie złożonej oferty.

Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

- Wykonawca może przed terminem składania ofert dokonać wszelkich poprawek i zmian w ofercie lub wycofać ofertę.

- Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

Otwarcie	ofert	odbędzie	się	w	siedzibie	Wodociągów	Podlaskich	Sp.	z	o.o., ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok, w dniu 29.03. 2024 r. o godz. 12:30

  - ​Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca przedstawi w ofercie cenę ryczałtową za wykonanie całego zadania.

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Cena całkowita będzie traktowana jako cena ryczałtowa.

- Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).

  - Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający kierować się będzie następującym kryteriami:

- Cena - 60%

- Gwarancja – 40%.

AD. 1 Przez kryterium cena (C) Zamawiający rozumie całkowity koszt realizacji zamówienia. Do oceny Zamawiający przyjmuje cenę brutto wpisaną przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Liczba punktów w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie z wzorem:

C= (C min / Cb ) x 60

Gdzie:

C – ilość punktów przyznana za cenę,

Cmin – najniższa cena w złożonych ofertach, Cb – cena badanej oferty,

60 – wskaźnik stały

Oferta w kryterium cena, może otrzymać maksymalnie 60 punktów.

AD. 2 Przez kryterium Gwarancja (G) Zamawiający rozumie okres obowiązywania gwarancji na wodomierze będące przedmiotem zamówienia. Okres Gwarancji nie może być krótszy niż 2 lata od daty dostawy. Liczba punktów w ramach kryterium Gwarancja zostanie wyliczona zgodnie z wzorem:

G= (G min / Gb ) x 40

Gdzie:

G – ilość punktów przyznana za gwarancję,

Gmin – najniższy okres gwarancji w złożonych ofertach, Gb – okres gwarancji badanej oferty,

40 – wskaźnik stały

Oferta w kryterium Gwarancja, może otrzymać maksymalnie 40 punktów.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w obu kryteriach razem:

NO = C + G

Gdzie:

NO – najkorzystniejsza oferta,

C - ilość punktów przyznana za cenę,

G – ilość punktów przyznana za gwarancję,

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  - ​Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

    - Umowa  w  sprawie  realizacji  zamówienia  publicznego  zawarta  zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

    - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej Specyfikacji.

    - W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

    - Zawiadomienie  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zostanie  zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

    - Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze. W zawiadomieniu Zamawiający poda: nazwę firmy, adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru.

  - ​Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy

Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik numer 5.

  - ​Opis części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - ​Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - ​Informacja o przewidywanych zamówieniach o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

  - ​Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - ​Adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej niezbędny do porozumiewania się drogą elektroniczną.

biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl

  - ​Informacje dotyczące walut obcych.

Zamawiający	nie	dopuszcza	rozliczeń	w	walutach	obcych.

Wszelkie rozliczenia dokonywane będą w PLN.

  - ​Aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

  - ​Zwrot kosztów udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - ​Załączniki

  - ​KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z RODO.

Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla podmiotów zewnętrznych będących Wykonawcami umów na rzecz Wodociągów Podlaskiech w Białymstoku

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016r. sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.), zwanego dalej „RODO”, informuję że:

- Administratorem Państwa danych są Wodociągi Podlaskie w Białymstoku, ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok; kontakt: biurozarzadu@wodociagipodlaskie.pl,  85

- W sprawach z zakresu danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych: e-mail: iod@wodociagipodlaskie.pl, tel. 662 044 655.

- Państwa dane uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

- Zawarcia i wykonania łączącej nas umowy.

- Wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, tj. wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych. Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

- przez czas wykonania obowiązków, np. wystawienia faktury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c) RODO; podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”)

- przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna: obowiązek prawny).

- Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. zapisy ustawy o zamówieniach publicznych, Regulaminu Wodociągów Podlaskich w Białymstoku dotyczącego udzielania zamówień publicznych, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Wodociągów Podlaskich w Białymstoku.

- Dane mogą być przekazywane  podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

- Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

- Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zawarcia umowy.

- Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania.

- Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

- Podanie danych jest niezbędnym wymogiem (m.in. ustawowym, w przypadku realizacji zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych) potrzebnym do zawarcia                 i realizacji umów/umowy.

- Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.

- Wodociągi Podlaskie dokładają wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

Nr 1  Formularz ofertowy

Nr 2  Oświadczenie o dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Nr 3 Oświadczenie o dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Nr 4 Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Nr 5 Wzór umowy

Zatwierdzono w dniu 22.03.2024 r.

…………………………………..